RADIATEUR SECHE-SERVIETTES

MAJORQUE

Le chauffage dans la salle de bains ou la cuisine sera assuré par un radiateur sèche-serviettes de marque THERMOR modèle MAJORQUE. Il aura les caractéristiques suivantes :

Châssis :

- Encombrement minimal avec 356mm de large

- Carrosserie en acier

- Peinture epoxy polyester polymérisé

- Barres porte-serviettes fournies et positionnables à droite ou à gauche suivant la configuration de la pièce

- Coloris blanc RAL 9016 ou gris RAL 7016

- Classe II / IK08 / IP24

Eléments chauffants :

- Partie chauffage : 600W

- Partie soufflerie : 800W

Installation :

- Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose

- Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote)

Régulation :

- Modes boost et séchage :

- Temporisation boost réglable en minute dans la plage 10 à 60min par pas de 10 min

  - Temporisation séchage réglable en minute dans la plage 30 à 120min par pas de 
30 min

- Programmation libre hebdomadaire

- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (confort, confort -1°C, confort -2°C, éco, hors-gel, arrêt chauffage)

- Interrupteur au dos de l’appareil

- NF Électricité Performance – 2 étoiles

Boîtier de commande :

- Ecran digital rétroéclairé

- Affichage de l'heure

Le coefficient d’aptitude est de 0,12.