**SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUES**

ALLURE ETROIT AVEC SOUFFLERIE

Le chauffage dans la salle de bains sera assuré par des radiateurs sèche-serviettes de marque THERMOR ALLURE DIGITAL ETROIT et seront homologués CE, NF Electricité Performance, Catégorie 2 étoiles, Classe II, IP 24.

Cet appareil aura un coefficient d’aptitude égal à 0,2. Ils auront un thermostat à régulation électronique numérique Fil Pilote 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Éco, Hors Gel, Arrêt) et un coupe-circuit thermique piloté électroniquement. Il s’agira de sèche-serviettes de forme lames plates ON mono-mât à droite à fluide caloporteur (huile minérale), d’une largeur de 455 mm avec un revêtement anticorrosion époxy-polyester.

Ces appareils sont pourvus d’une puissance d’appoint soufflante de 1000W et d’un filtre nettoyable et amovible ainsi que d’une commande déportée à radiofréquence pour piloter le radiateur et le ventilateur. Ces boîtiers proposeront la programmation hebdomadaire, heure par heure des plages de températures Eco et Confort. Ils présenteront également la fonction « Cycle Douche », une fonction 3 en 1 qui peut simultanément assurer le chauffage de la pièce, le chauffage des serviettes puis le séchage des serviettes en appuyant sur une seule touche. Cette fonction est également programmable et ses paramètres peuvent être modifiés. Seront enfin disponibles des fonctions manuelles telles que le lancement du turbo ventilo, le chauffage des serviettes et le séchage des serviettes. La commande déportée sera aussi dotée d'une fonction de verrouillage des températures de consigne et de la programmation ainsi que d’une fonction « Reset » pour revenir aux réglages usine. Elle permettra également un étalonnage des températures. La mise en œuvre sera réalisée dans le respect des règles de l’art et suivant les normes d’installation en vigueur. L’installation sera conforme à la NF C 15-100.