PANNEAU RAYONNANT

AMADEUS DIGITAL

Les émetteurs électriques seront de marque Thermor, modèle AMADEUS DIGITAL, type panneaux rayonnants permettant jusqu’à 30 % d’économies d’énergie.

Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Puissances disponibles : de 300W à 2000W en format horizontal et 1000W, 1500W, 2000W en format vertical

- NF Électricité Performance - Catégorie 3 étoiles, Classe II et IP 24.

- Coefficient d’aptitude de 0,1.

- Corps de chauffe en aluminium extrudé avec diffuseur à grande surface d’émission.

- Régulation électronique numérique à compensation de dérive, de précision 0,1°C.

- Boitier de commande digital tactile avec touches « coupelles » pour une utilisation optimale.

- Programmation modifiable journalière intégrée.

- Indicateurs de consommation énergétique :

  - Indicateur de consommation visuel (échelle de couleur sur le boîtier).

  - Estimation de la consommation en kW et euros.

- Verrouillage possible des commandes et paramètres par code PIN

- Accès restreint activable facilement pour :

  - Brider la température à une température maximale de 23°C.

  - Enclencher la fonction anti-chauffe compulsive.

  - Sécuriser l’accès au menu expert par code PIN.

- Détection automatique des ouvertures/fermetures de fenêtres.

- Support mural en « H », servant de gabarit de pose pour une installation simple et rapide.

- Compatible avec l’accessoire « Agifix » permettant le remplacement de tous les convecteurs du marché sans repercer de trous. Idéal pour les bâtiments amiantés.

- Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation centralisée.

- Service express 24H de pièces détachées gratuit inclus dans le cadre de la garantie contractuelle de 2 ans.

- Fabrication française.