NAEMA 2 MICRO

Caldaia a condensazione per riscaldamento e produzione ACS tramite scambiatore sanitario integrato, alimentazione a metano o gpl (kit a richiesta)

La modulazione della capacità termica del suo bruciatore tramite uno speciale studio dello scambiatore permette, durante l'intero periodo di riscaldamento, un funzionamento pressoché continuo a regime variabile.

La riduzione del numero di accensioni/spegnimenti ed il continuo adeguamento al funzionamento minimo richiesto dal variare delle condizioni climatiche, permettono enormi vantaggi a livello di rendimento termico e di impatto ambientale.

La modulazione della fiamma, unica nel suo genere, è realizzata grazie ad un bruciatore premiscelato ad estrazione forzata che si adegua all'effettivo fabbisogno calorifico dell'impianto. Con questo sistema la superficie del bruciatore non subisce alterazioni meccaniche dovute al continuo cambiare della potenza e riesce ad avere sempre le stesse performance in qualsiasi posizione di carico termico.

L'adeguamento del bruciatore è regolato da un sistema a microprocessore che garantisce una combustione lineare e costante.

Sia lo scambiatore che il condensatore sono costruiti in modo tale da funzionare con combinazioni di temperature differenti. Il recupero dell'aria presente tra il corpo della caldaia ed il mantello riduce ulteriormente le perdite d'irraggiamento.

Tutti i componenti della caldaia NAEMA sono adattati ed ottimizzati in fabbrica e sono stati studiati per un'installazione semplice ed una messa in funzione veloce. Manutenzione semplificata.

Accessori disponibili:

• Kit rubinetti con dima di supporto (obbligatoria)

• Kit tubi di raccordo (consigliato)

• Kit 2 zone (regolazione di 2 circuiti di riscaldamento)

• Telaio distanziatore per passaggio posteriore tubazioni (+45mm)

• Telaio per sostituzione caldaia (+100mm)

• Tubi raccordo per sostituzione caldaia

• Sonda esterna a filo

• Termostati e comandi ambiente

• Connettività

NAEMA 2 MICRO 25

POTENZA RISCALDAMENTO MIN MAX    4 – 18.5 KW (80-60°C)

POTENZA RISCALDAMENTO MIN MAX    4 - 20 KW (50-30°C)

POTENZA FOCOLARE MIN MAX               4.2 - 19 KW

POTENZA IN SANITARIO  23 KW (FOCOLARE 24 KW)

RENDIMENTO SU PCI 30% (50-30°C) : 108,1 %

RENDIMENTO SU PCI 100% (80-60%) :  95.9 %

EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE 92%

CLASSE ENERGETICA: A

CLASSE ENERGETICA IN SANITARIO / PROFILO: A/XL

EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE IN ACS: 86 %

PORTATA SECONDO EN 13203: 12.3 L/min

NAEMA 2 MICRO 30

POTENZA RISCALDAMENTO MIN MAX    4.3 – 21.6 KW (80-60°C)

POTENZA RISCALDAMENTO MIN MAX    4.3 - 23 KW (50-30°C)

POTENZA FOCOLARE MIN MAX               4.7 – 22 KW

POTENZA IN SANITARIO  29 KW (FOCOLARE 30 KW)

RENDIMENTO SU PCI 30% (50-30°C) : 109.1 %

RENDIMENTO SU PCI 100% (80-60%) :  97,4 %

EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE 93%

CLASSE ENERGETICA: A

CLASSE ENERGETICA IN SANITARIO / PROFILO: A/XL

EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE IN ACS: 84 %

PORTATA SECONDO EN 13203: 15.2 L/min

NAEMA 2 MICRO 35

POTENZA RISCALDAMENTO MIN MAX    5,8 - 25 KW (80-60°C)

POTENZA RISCALDAMENTO MIN MAX    5,8 - 27,8 KW (50-30°C)

POTENZA FOCOLARE MIN MAX               6 - 26 KW

POTENZA IN SANITARIO  33,8 KW (FOCOLARE 34,9 KW)

RENDIMENTO SU PCI 30% (50-30°C) : 108.5 %

RENDIMENTO SU PCI 100% (80-60%) :  97,3 %

EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE 93%

CLASSE ENERGETICA: A

CLASSE ENERGETICA IN SANITARIO / PROFILO: A/XL

EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE IN ACS: 84 %

PORTATA SECONDO EN 13203: 17.9 L/min